淮安市城镇燃气管理办法

（送审稿）

第一章 总  则

第一条【目的依据】 为了加强城镇燃气管理，保障公民生命、财产安全和公共安全，维护用户和燃气经营者的合法权益，促进城镇燃气事业健康有序发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《江苏省燃气管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 本市行政区域内城镇燃气的规划建设、燃气设施保护、燃气经营使用、安全管理及相关监督管理活动，适用本办法。

本办法所称城镇燃气，是指从本市城镇气源点，通过输配系统供给居民生活、商业经营、工业生产等各类用户公用性质的，且符合国家燃气质量要求的可燃气体，包括天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气等。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市天然气门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本办法。

第三条【适用原则】 城镇燃气工作应当遵循统筹规划、规范运营、安全使用、节能环保的原则。

第四条【政府职责】 市、县（区）人民政府应当加强城镇燃气管理工作的领导，将城镇燃气工作纳入国民经济和社会发展规划；根据城镇燃气工作特点，明确城镇燃气行政审批部门、行政主管部门及行政处罚实施部门、人员和职责分工，加强对相关部门履行城镇燃气管理职责的监督检查，建立联席会议制度和部门协同监督管理机制。

开发区、工业园区、生态文旅区等园区应当明确负责城镇燃气工作的有关工作机构及其职责，按照职责做好管理区域内城镇燃气的监督管理工作。

乡镇人民政府、街道办事处应当按照职责做好本区域内城镇燃气管理工作，将燃气管理工作纳入网格化管理。

第五条【燃气安全生产】 城镇燃气安全工作实行属地管理，县（区）人民政府（管委会）应当加强对城镇燃气安全生产工作的领导，建立健全城镇燃气安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行城镇燃气安全生产监督管理职责，及时协调、解决城镇燃气安全生产监督管理中的重大问题。

燃气经营者、用户应当按照安全生产法律、法规和标准，落实安全生产主体责任。

第六条【燃气宣传】 市、县（区）人民政府和有关部门、燃气经营者应当加强燃气相关法律法规和安全知识的宣传和普及工作。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展燃气使用安全公益性宣传。

中小学校应当每年组织开展燃气使用安全常识教育。

第二章 部门职责分工

第七条【燃气主管部门职责】 住房和城乡建设部门是城镇燃气行政主管部门（以下简称燃气主管部门），履行下列职责：

（一）按照规定编制城镇燃气发展规划并组织实施；

（二）会同有关部门制定城镇燃气安全事故应急预案；

（三）对燃气经营者的供气安全、经营服务实施监管管理；

（四）按照规定处理燃气经营服务方面的投诉；

（五）宣传燃气法律、法规和安全知识。

第八条【公安机关职责】 公安机关履行下列职责：

（一）燃气生产、供应、使用等场所的公共安全和反恐怖防范监督管理；依法查处非法存储、销售、运输、处置（倾倒残液）、盗用燃气，破坏燃气设施、为非法经营者提供场所、倒卖报废气瓶、私拆改燃气管道设施等危害公共安全的违法犯罪行为；

（二）负责燃气配送车辆的监督管理；

（三）协助燃气执法人员进行执法，依法查处以暴力方式威胁、阻碍国家机关工作人员执行公务的违法犯罪行为。

第九条【市场监督管理部门职责】市场监督管理部门履行下列职责：

（一）依法对城镇燃气、燃气燃烧器具、燃气配件、压力容器、压力管道等实施监督管理；

（二）依法对城镇燃气行业中不正当经营、供用气合同内容等实施监督管理，处理有关投诉；

（三）依法查处未按照安全技术规范充装非自有气瓶、超期未检气瓶、非法改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶和无信息标识气瓶等行为；

（四）依法查封、扣押特种设备生产、经营、使用单位不符合安全技术规范要求、存在严重事故隐患、达到报废条件或者已经报废的特种设备。

第十条【商务主管部门职责】 商务部门履行下列职责：

- 按照规定开展餐饮经营者燃气安全使用的监督管理；

（二）督促餐饮经营者与合法燃气经营者签订供用气合同，开展燃气使用安全自查，接受安全用气检查指导，落实安全生产主体责任。

第十一条【消防救援机构职责】 消防救援机构履行下列职责：

（一）对城镇燃气储存、经营、使用等场所实施消防监督管理；

（二）依法查处城镇燃气储存、经营、使用等场所违反消防法律法规和消防技术标准、管理规定的行为。

第十二条【其他部门职责】 应急管理部门负责对城镇燃气经营和使用实施安全综合监管，指导协调、监督检查有关部门和地区城镇燃气安全生产工作。

交通运输部门负责城镇燃气运输管理，依法查处违反危险货物运输管理规定的行为。

行政审批部门负责依法办理城镇燃气类事项的行政许可工作。

行使城镇燃气行政处罚权的部门根据相关法律、法规、规章，查处其职权范围内的违法行为。

发展和改革、教育、财政、自然资源和规划、城市管理、卫生健康、文化广电和旅游等其他部门按照各自职责做好城镇燃气管理相关工作。

第三章 规划建设

第十三条【燃气发展规划】 市、县（区）燃气主管部门应当会同有关部门按照法律、法规和有关规定，编制本行政区域内城镇燃气发展规划，报本级人民政府批准后实施，并报上一级燃气主管部门备案。

城镇燃气发展规划的内容应当包括燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施建设用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等内容。

第十四条【燃气工程符合规划】 城镇燃气工程项目应当符合城镇燃气发展规划，在办理项目立项、规划审批时，审批部门应当征求同级燃气主管部门的意见。

第十五条【燃气工程建设程序】 城镇燃气工程应当遵循工程建设基本程序，纳入建设工程质量安全监管体系。新建工程需要配套建设城镇燃气设施的，燃气设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步竣工验收。

第四章 经营服务

第十六条【燃气经营许可】 燃气经营包括管道燃气经营、瓶装燃气经营和车用燃气经营。管道燃气实行特许经营制度，瓶装燃气和车用燃气实行经营许可证制度。燃气经营者不得超过许可事项规定的范围从事经营活动。

管道燃气经营许可证，由依法签订特许经营协议的燃气主管部门的同级行政审批部门核发。

瓶装燃气和车用燃气经营许可证由燃气设施所在地的县（区）燃气审批部门核发。燃气经营许可证应当明确燃气经营者的名称、经营类别、经营区域、供应方式和有效期等。

第十七条【燃气跨区经营】 瓶装燃气经营者跨县（区）经营的，经所跨区域县（区）燃气主管部门书面同意后，向原批准的部门申请办理经营区域变更。

开发区、工业园区、生态文旅区等园区确有瓶装燃气供应需求的，瓶装燃气经营者经开发区、工业园区、生态文旅区等园区负责燃气管理机构书面同意，向原批准的部门申请办理经营区域变更。

跨县（区）、开发区（园区）经营的，由各县（区）、开发区（园区）分别履行属地监督管理职责。

第十八条【瓶装燃气供应站】 瓶装燃气供应站应当由瓶装燃气经营者按照安全、便民的原则设立，并具备以下条件：

（一）符合城镇燃气发展规划；

（二）有符合安全条件的经营场所和设施；

（三）有完善的安全管理制度和燃气生产安全事故应急预案；

（四）安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；

（五）法律、法规规定的其他条件。

鼓励现有瓶装燃气经营者通过资产并购重组或者国有资本参股等方式，整合瓶装燃气供应市场，满足所在区域用户燃气服务需求。

乡镇人民政府、街道办事处应当为符合发展规划的瓶装燃气供应站设立提供支持。

第十九条【信息标志】 瓶装燃气经营者应当实行供气溯源管理，通过信息标志对气瓶进行标识，实现气瓶充装、检验、运输、储存、配送、使用等环节的全过程管理和追溯。

瓶装燃气经营者、检验机构、运输单位和用户不得擅自更改、故意损坏气瓶信息标志。

气瓶信息标志毁损、丢失等需要补装的，应当按照规定进行补装。

第二十条【气源要求】 瓶装燃气经营者应当依法签订气源供应合同，明确燃气质量标准、加臭等重要信息。

第二十一条【用户服务系统】 瓶装燃气实行实名制销售，燃气经营者应当按照规定建立瓶装燃气用户服务信息系统，完整、准确录入用户持有的气瓶数量、检验周期、报废期限、配送情况和入户安检等信息，实现供气溯源管理。

第二十二条【配送规定】 瓶装燃气经营者应当加强对瓶装燃气送气服务人员和送气车辆的管理，配备符合安全运输要求的车辆配送瓶装燃气并执行省、市有关配送管理规定。

第二十三条【车用燃气规定】 车用燃气经营者应当在加气场所的明显位置张贴安全须知，不得充装超期未检、无气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的车用气瓶，不得在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷击天气等危险情况下加气或者卸气。

第二十四条【燃气价格管理】 燃气经营者应当按照有关规定，在其经营场所、网站等显著位置公示燃气价格、收费标准、服务项目、服务规范等内容。

第二十五条【企业主体责任】 燃气经营者应当强化和落实本单位燃气安全生产主体责任，加强从业人员燃气安全意识的培养和法律、法规的教育培训考核。燃气经营者的主要负责人是本单位燃气安全生产第一责任人，对本单位燃气安全生产全面负责。

燃气经营者应当根据生产规模购买安全生产责任保险。

第五章  燃气使用

第二十六条【合格产品】 生产、销售的燃气燃烧器具和燃气配件应当符合国家有关标准和规定。

禁止销售无安全保护装置的燃气灶、燃气热水器等燃气燃烧器具。

第二十七条【用户安全用气责任】 燃气用户是燃气安全使用的主要责任人，应当遵守用气规范，在具备安全条件的场所，使用合格的燃气燃烧器具、气瓶以及燃气配件；向具有燃气经营许可证的燃气经营者购买燃气，自觉接受入户安检，并及时整改安全隐患。

燃气用户向无燃气经营许可证的燃气经营者购买燃气、未及时整改安全隐患、使用不合格燃气燃烧器具、气瓶以及燃气配件等用户原因引发安全事故的，依法承担相应的法律责任。

单位燃气用户应当落实燃气安全生产责任制，定期维护保养灶、管、阀和有关安全附件，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训，保障安全生产资金投入，其主要负责人对本单位燃气安全使用全面负责。

第二十八条【签订供用气合同】 燃气用户应当与燃气经营者签订供用气协议，并按照协议的约定履行各自的权利和义务。

第二十九条【瓶装燃气用户】  居民用户购买瓶装燃气的，应当提供相应的身份证件、使用地址和联系方式等信息。

单位用户购买瓶装燃气的，应当提供相应的营业执照或者登记证书等有效证件、使用地址和联系方式等信息。

第三十条【出租房燃气义务】 房屋出租人向承租人提供的燃气设施和燃气燃烧器具应当完好并符合安全使用要求。

房屋出租人承担燃气设施、燃气燃烧器具以及燃气配件的维护、维修和更新改造责任，承租人承担日常燃气使用安全责任，房屋租赁合同另有约定的除外。

第三十一条【燃气安全装置】 新建住宅小区需要配套建设燃气设施的，应当安装燃气泄漏报警和紧急连锁切断装置。

鼓励既有住宅小区管道燃气用户、瓶装燃气用户补装燃气泄漏报警和紧急连锁切断装置，推广使用具有以上功能的复合型燃气智能表。

管道燃气居民用户的燃气泄漏报警和紧急连锁切断装置的运行、维护由管道燃气经营者负责并纳入其燃气供应成本。

第三十二条【投保保险】 鼓励燃气用户投保燃气意外保险。

第六章  安全管理

第三十三条【一般义务】 任何单位和个人不得为无燃气经营许可证的经营者提供燃气生产经营场所或者运输、保管、仓储等条件。

第三十四条【视频监控】 纳入防范恐怖袭击重点目标范围内的燃气场站等城镇燃气生产经营设施，燃气经营者应当按照规定建立公共安全视频图像信息系统，视频采集应当场站全覆盖、无死角。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。

第三十五条【初次使用】 燃气用户初次使用燃气的，燃气经营者应当核实用户信息，协助用户确认燃气使用场所的安全条件。对不提供真实信息或者不具备安全使用条件且不按照要求改正的用户，燃气经营者有权拒绝为其提供服务。

第三十六条【安全检查】 燃气经营者应当按照有关法律法规的规定，免费进行用户燃气设施安全检查，并将检查结果、整改要求书面告知用户。

用户拒绝安全检查和隐患整改的，燃气经营者可以按照合同约定暂停供气。

第三十七条【配合义务】 燃气用户和物业服务企业应当配合燃气经营者对燃气设施的安全检查以及抢修、维修、抄表等工作。

燃气经营者的工作人员进行安全检查和抢修、维修、抄表等工作时，应当出示有效证件，规范服务。

第三十八条【事故隐患报告】 燃气经营者应当设置并公布抢险抢修电话，设立专门岗位每天24小时值班。

任何单位和个人发现燃气事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气、公安、应急管理等部门报告。

燃气经营者或者有关部门接到事故或者事故隐患报告后，应当立即处理，不得推诿。

第三十九条【燃气设施范围内施工】 燃气设施保护范围内工程建设应当保障燃气设施安全，签订保护协议，落实保护措施。地下燃气设施位置不明的，应当采取人工挖掘措施。

第四十条【费用承担】 因工程建设损坏燃气设施的，施工单位应当立即停止施工，采取应急保护措施，及时通知有关单位抢修。造成损失的，应当依法进行赔偿；造成事故的，承担相应的责任。

第四十一条【应急预案】 市、县（区）燃气主管部门应当会同有关部门制定本行政区域内燃气事故应急预案，明确应急机构的组成、职责、应急行动方案等内容，报同级人民政府批准，并负责组织实施。

燃气经营者应当制定本单位燃气安全生产事故应急预案，成立事故抢险抢修队伍，配备专业防护用品、消防器材、车辆、通讯设备等抢修设备和器材，并定期组织演练。

第七章  监督检查

第四十二条【监督检查】 燃气、公安、城市管理、应急管理、交通运输、市场监管等部门应当按照各自职责，加强对燃气经营者经营行为的监督检查，燃气经营者应当予以配合，如实反映情况，提供必要的资料，不得隐瞒、拒绝或者阻挠工作人员的监督检查。

教育、民政、工业和信息化、商务、卫生健康、文化广电和旅游、体育等行业主管部门应当按照管行业、管业务、管生产经营必须同时管安全的原则，督促指导本行业单位履行安全生产主体责任，加强燃气使用安全管理。

第四十三条【燃气执法及移送】 有关部门在城镇燃气监督管理中发现不属于本部门职责范围内的问题或者违法线索，应当及时向有权部门移送并形成记录备查。

接受移送的部门应当对所移送的问题或者违法线索进行调查核实，决定是否立案，不得以任何理由拒绝接收。对不予立案的，应当书面函告移送部门，并说明不予立案的理由和法律法规依据。

第四十四条【智慧燃气监管平台】 建立智慧燃气监管平台，燃气、公安、城市管理、应急管理、交通运输、市场监管等部门以及乡镇人民政府、街道办事处等应当通过智慧燃气监管平台共享相关信息数据，利用大数据、互联网等信息技术强化燃气安全管理，提高监管效能。

第四十五条【信用管理】燃气主管部门会同社会信用综合管理等部门，按照法律、法规和国家有关规定，建立健全城镇燃气经营信用管理制度，对有失信行为的燃气经营者实施惩戒，提升信用监管效能。

第八章  法律责任

第四十六条【一般规定】 对违反本办法规定的行为，法律、法规有处罚规定的，从其规定；涉嫌犯罪的，依法移送追究刑事责任。

第四十七条【未录入信息系统或者录入不全的责任】 违反本办法第二十一条规定，瓶装燃气经营者在用户服务信息系统中未录入、未完整录入或者未准确录入用户信息的，由有权部门责令限期改正；逾期未改正的，处5000元以上20000元以下的罚款。

第四十八条【为无证经营提供条件责任】 违反本办法第三十三条规定，为无燃气经营许可证的经营者提供燃气生产经营场所或者运输、保管、仓储等条件的，由行政处罚实施部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处5000元以下的罚款。

第四十九条【无证经营者的责任】 未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由行政处罚实施部门根据《城镇燃气管理条例》第四十五条的规定予以处罚；违反国家规定储存燃气的，由公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条的规定予以处罚；涉嫌犯罪的，依法移送追究刑事责任。

第五十条【部门责任】 有关部门及其工作人员违反本办法规定，在城镇燃气管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送追究刑事责任。

第九章  附  则

第五十一条【农村燃气监管】 城镇燃气经营者向本市农村地区供应燃气的，按照本办法执行。

第五十二条【施行日期】 本办法自   年  月  日起施行。