    - 附件2

一般工业污泥利用处置审批依据参考

| 序号 | 类别 | 参考标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | 《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010） |
| 2 | 污染物排放要求 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020） 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013） |
| 3 | 环境监测要求 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020） |
| 4 | 产品要求 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020） |
| 5 | 固体废物再生利用污染防治要求 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020） |
| 6 | 再生利用过程监测要求 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020） |
| 7 | 再生利用产品有毒有害物质含量限值要求 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020） |
| 8 |  | 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760-2014）： |
| 9 |  | 《有机肥料》（NY/T 525-2021） |
| 10 |  | 《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018） |